附件1

空调的相关参数与房屋适用面积对照表

| 序号 | 功率（P） | 制冷量（W） | 适用面积（S） | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2100-2500 | 12-17 | KFR-23 |
| 2 | 1.25 | 2400-2800 | 14-20 | KFR-26 |
| 3 | 1.5 | 3000-3400 | 17-23 | KFR-32 |
| 4 | 大1.5 | 3300-3700 | 18-25 | KFR-35 |
| 5 | 大2 | 4800-5200 | 26-34 | KFR-50 |
| 6 | 大3 | 6800-7200 | 38-48 | KFR-70 |
| 7 | 大5 | 12000 | 55-65 | KFR-120 |
| 8 | 10P | 28000 | 150-160 | KFR-280 |

附件2

湖南农业大学空调设备配置审批表

申请单位：                                     填表日期：

| 安装地址 |  |  |  | 安装房间面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原房间空调安装情况 |  |  |  | 安装数量（台） |  |  |
| 使用电功率（P） |  |  | 空调品牌 |  | 空调型号 |  |
| 二级资产管理员 |  |  | 使用责任人 |  | 联系电话 |  |
| 外机放置位置 |  |  | 使用类别 |  | 经费来源 |  |
| 供电线路负荷及到位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 申请配置理由： 负责人： 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 正常 配置 | 资产管理处意见： 负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 特殊条件 需安装空调 | 后勤管理处意见： 负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 校领导意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：使用类别应分别选择注明教学、科研、行政、其他等类型。